	
	
	



MODELO DE CONTEÚDO A SER INCLUIDO NO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

CAPÍTULO ___/ PRODUTO ___/ ANEXO ___
INDICADORES DE UNIVERSALIZAÇÃO E INDICADORES OPERACIONAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Conforme disposto no art. 4-A da Lei Federal nº 14.026, de 15 de julho de 2020, compete à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA instituir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e respectivas entidades reguladoras.

No exercício dessa competência, a ANA aprovou:

· a Norma de Referência nº 08/2024, por meio da Resolução ANA nº 192, de 8 de maio de 2024, que dispõe sobre metas progressivas de universalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, indicadores de acesso e sistema de avaliação; e

· a Norma de Referência nº 09/2024, por meio da Resolução ANA nº 211, de 19 de setembro de 2024, que estabelece os indicadores operacionais da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Nos termos das referidas normas, o titular dos serviços públicos deve prever, em seu Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), metas progressivas de universalização e metas para os indicadores operacionais de Nível I, com vistas ao atingimento dos valores estabelecidos para a universalização até, no máximo, 31 de dezembro de 2033.

Em atendimento às Normas de Referência nº 08/2024 e nº 09/2024 da ANA, este capítulo apresenta os indicadores de universalização e os indicadores operacionais de Nível I aplicáveis ao Município de NOME DO MUNICÍPIO/PR, a saber:

1. IAA – Índice de Atendimento de Abastecimento de Água;

2. ICA – Índice de Cobertura de Abastecimento de Água;

3. IAE – Índice de Atendimento de Esgotamento Sanitário;

4. ICE – Índice de Cobertura de Esgotamento Sanitário;

5. Nível I – 01: Índice de perdas de água na distribuição por ligação;

6. Nível I – 02: Índice das análises de coliformes totais da água no padrão estabelecido;

7. Nível I – 03: Índice das análises de demanda bioquímica de oxigênio (DBO) do esgoto tratado no padrão estabelecido;

8. Nível I – 04: Índice de intermitência do serviço de abastecimento de água;

9. Nível I – 05: Índice de intermitência do serviço de esgotamento sanitário.

A base de dados utilizada para o cálculo dos indicadores foi obtida junto ao prestador de serviços responsável pela operação no município, complementada por informações administrativas municipais e por bases oficiais, conforme metodologia estabelecida nas Resoluções ANA nº 192/2024 e nº 211/2024.

A Tabela XX apresenta os resultados apurados para os indicadores definidos pela ANA, considerando o ano-base adotado neste Plano.

Tabela XX – Indicadores de universalização e indicadores operacionais da prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de NOME DO MUNICÍPIO/PR.
	Índice
	Descrição
	Unidade
	Valor Calculado (2025)

	IAA
	Índice de atendimento de abastecimento de água
	%
	XX

	ICA
	Índice de cobertura de abastecimento de água
	%
	XX

	IAE
	Índice de atendimento de esgotamento sanitário
	%
	XX

	ICE
	Índice de cobertura de esgotamento sanitário
	%
	XX

	Nível I - 01
	Índice de perdas de água na distribuição por ligação
	L/lig/dia
	XX

	Nível I - 02
	Índice das análises de coliformes totais da água no padrão estabelecido
	%
	XX

	Nível I - 03
	Índice das análises de demanda bioquímica de oxigênio – DBO do esgoto na saída do tratamento no padrão estabelecido
	%
	XX

	Nível I - 04
	Índice de intermitência do serviço de abastecimento de água
	%
	XX

	Nível I - 05
	Índice de intermitência do serviço de esgotamento sanitário
	registros/km
	XX


CAPÍTULO ___

METAS PROGRESSIVAS DE UNIVERSALIZAÇÃO E OPERACIONAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Em conformidade com as Normas de Referência nº 08/2024 e nº 09/2024 da ANA, o Município de NOME DO MUNICÍPIO/PR, na qualidade de titular dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, estabelece as metas progressivas de expansão e melhoria da prestação dos serviços, com vistas ao atingimento da universalização até 31 de dezembro de 2033.

As metas finais observam os seguintes parâmetros legais:

· 99% de atendimento e cobertura com abastecimento de água potável;

· 90% de atendimento e cobertura com coleta e tratamento de esgotamento sanitário.

Além dos indicadores de universalização, o Município estabelece metas progressivas para os indicadores operacionais de Nível I, conforme exigido pela NR 09/2024, contemplando aspectos de eficiência operacional, qualidade da água distribuída, qualidade do esgoto tratado e continuidade da prestação.

A Tabela XX apresenta as metas progressivas definidas para o período de 2026 a 2033, para os indicadores de universalização e para os indicadores operacionais de Nível I, as quais deverão ser observadas na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no âmbito municipal.

Tabela XX – Metas progressivas para os indicadores de universalização e indicadores operacionais da prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de NOME DO MUNICÍPIO/PR.
	Índice
	Descrição
	Unidade
	Valor Calculado (2025)
	Meta 2026
	Meta 2027
	Meta 2028
	Meta 2029
	Meta 2030
	Meta 2031
	Meta 2032
	Meta 2033

	IAA
	Índice de atendimento de abastecimento de água
	%
	XX
	
	
	
	
	
	
	
	

	ICA
	Índice de cobertura de abastecimento de água
	%
	XX
	
	
	
	
	
	
	
	

	IAE
	Índice de atendimento de esgotamento sanitário
	%
	XX
	
	
	
	
	
	
	
	

	ICE
	Índice de cobertura de esgotamento sanitário
	%
	XX
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nível I - 01
	Índice de perdas de água na distribuição por ligação
	L/lig/dia
	XX
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nível I - 02
	Índice das análises de coliformes totais da água no padrão estabelecido
	%
	XX
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nível I - 03
	Índice das análises de demanda bioquímica de oxigênio – DBO do esgoto na saída do tratamento no padrão estabelecido
	%
	XX
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nível I - 04
	Índice de intermitência do serviço de abastecimento de água
	%
	XX
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nível I - 05
	Índice de intermitência do serviço de esgotamento sanitário
	registros/km
	XX
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	



